## Profilo Funzionamento
REGOLATORE FLUSSO
|  | Livello 1 | 50%
|  | Livello 2 | 75%
|  | Livello 3 | 100%
Data | Giorni | Stagione | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 1 | 2 | 3
2007-09-23 | 90 | Autunno | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 5
2007-12-22 | 90 | Inverno | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 3 | 7
2008-03-21 | 92 | Primavera | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 5
2008-06-21 | 93 | Estate | [12 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 2
2008-09-22 | 365
[27 empty] | 50% | 75% | 100%
[27 empty] | 360 | 270 | 450 | Ore Totali
[27 empty] | 360 | 270 | 630
[27 empty] | 368 | 276 | 460
[27 empty] | 372 | 279 | 186
[27 empty] | 1460 | 1095 | 1726 | 4281
[27 empty] | 50% | 75% | 100%
[27 empty] | 180 | 202.5 | 450 | Regime Ridotto
[27 empty] | 180 | 202.5 | 630
[27 empty] | 184 | 207 | 460
[27 empty] | 186 | 209.25 | 186
[27 empty] | 730 | 821.25 | 1726 | 2555
[27 empty] | Ore Parametriche |  |  | 3277.25
Utilizzo Medio
76.55%

## Modello A
MODELLO A
Descrizione | Descrizione Intervento:
Inquinamento Ambientale (basso, medio, alto):
Intervallo di manutenzione prevista (anni):
| Superficie efficace (mq): |  |  | 0
Norme | Classificazione compito visivo secondo norme vigenti; indicare norma seguita:
[5 empty] | Valori Numerici |  |  |  |  | Indici qualitativi
| Parametri di riferimento per elementi (strada, ciclabile, marciapiede) | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
Valori di Progetto | Parametri di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Eventuale spigazione per parametri di progetto diversi da quelli minimi di riferimento
Valori di Verifica | Parametri di verifica maggiori e max +15% dei valori di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| VERIFICA Illuminotecnica | Descrizione | Categoria | Em x S | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Impianto | Fattore di manutenzione; indicare la norma seguita:
| Parametri di riferimento in base all'utilizzo di vari sistemi di illuminazione | Descrizione |  | Lampada | Flusso | Watt | IP | h/anno | Nr. | FM | kW | kWh/anno
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Totali |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Regolatore |  | NO | 100% | 200% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Indici Verifica | VERIFICA L.P. 16/2007 | Emh (piano efficace) |  | #DIV/0!
|  | Zona Protetta |  | NO
[5 empty] | Kill(limite) |  |  | 3 | 2
|  | η(100lx,r) | #DIV/0! | #DIV/0! | η(limite) |  |  | 15

## Modello B
MODELLO B
Descrizione | Descrizione Intervento:
Inquinamento Ambientale (basso, medio, alto):
Intervallo di manutenzione prevista (anni):
| Superficie efficace (mq): |  |  | 0
Norme | Classificazione compito visivo secondo norme vigenti; indicare norma seguita:
[5 empty] | Valori Numerici |  |  |  |  | Indici qualitativi
| Parametri di riferimento per elementi (strada, ciclabile, marciapiede) | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
Valori di Progetto | Parametri di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Eventuale spigazione per parametri di progetto diversi da quelli minimi di riferimento
Valori di Verifica | Parametri di verifica maggiori e max +15% dei valori di progetto | Descrizione | Categoria | Superficie | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| VERIFICA Illuminotecnica | Descrizione | Categoria | Em x S | Lm | Em | Emin | Esc,min | Ev,min | U0 | Ul | TI | SR
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Impianto | Fattore di manutenzione; indicare la norma seguita:
| Parametri di riferimento in base all'utilizzo di vari sistemi di illuminazione | Descrizione |  | Lampada | Flusso | Watt | IP | h/anno | Nr. | FM | kW | kWh/anno
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Totali |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Regolatore |  | NO | 100% | 200% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Indici Verifica | VERIFICA L.P. 16/2007 | Emh (piano efficace) |  | #DIV/0!
|  | Zona Protetta |  | NO | Ehc | EvN | EvE | EvS | EvW
|  | Emdis |  | #DIV/0!
|  | Kill | #DIV/0! | #DIV/0! | Kill(limite) |  |  | 3 | 2
|  | η(100lx,r) | #DIV/0! | #DIV/0! | η(limite) |  |  | 15