## calcolo A.C.S. (hidden)
CONSUMI PER L'ACQUA CALDA SANITARIA
|  |  |  | fonte energetica | PCI combust. | rendim. | CONSUMI
|  |  |  | metano autonomo | 8250 | 0.8 |  | metri cubi di metano
rendim.
|  | 1 | metano centralizzato | 0.75 | 8250 | kcal/mc | metri cubi di metano
|  | 2 | metano autonomo | 0.8 | 8250 | kcal/mc | metri cubi di metano
|  | 3 | gasolio centralizzato | 0.75 | 8500 | kcal/litro | litri di gasolio
|  | 4 | gasolio autonomo | 0.6 | 8500 | kcal/litro | litri di gasolio
|  | 5 | GPL | 0.8 | 11000 | kcal/kg | chilogrammi di GPL
|  | 6 | energia elettrica | 0.9 | 860 | kcal/kwh | chilovattora di energia elettrica
|  | 7 | impianto solare
|  | kwh/mq anno | kwh/ anno | fonte energetica | PCI combust. | rendim. | CONSUMI |  | consumi
| superfice calpestabile | fabbisogno specif. | fabbisogno totale | [5 empty] | in kwh
| 0 | 19.09 | 0 | metano autonomo | 8250 | 0.8 | 0 | metri cubi di metano | 0 | #DIV/0!

## GRAFICI (hidden)
LATI ESTERNI DISPERDENTI
5
RISCALDAMENTO - DATI IN KWH
0
ACQUA CALDA SANITARIA - KWH
0

## domande
VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Questo programma consente di stimare i consumi energetici di un edificio o di una abitazione con impianto termico autonomo. Il metodo di calcolo e i valori dei parametri adottati sono quelli comunemente usati e reperibili nelle norme UNI o presso fonti ufficiali. La stima presenta ampi margini di approssimazione, che tuttavia sono accettabili rispetto alle finalità dello strumento.
Il risultato finale e il grado di precisione rispetto ai casi reali, infatti, dipendono da molti fattori fra i quali, tra i più importanti, lo "stile di vita" degli occupanti dell'abitazione. E' comunque fondamentale, per garantire in partenza la migliore accuratezza dei calcoli, immettere i dati richiesti con la maggiore precisione possibile.
Il programma calcola separatamente i consumi energetici per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria,
CONSUMI PER RISCALDAMENTO
A. TIPO DI COMBUSTIBILE E DI IMPIANTO
(il programma accetta, per motivi di omogeneità e di attendibilità, solo alcuni tipi di combustibili e di impianti)
| Tipo di combustibile e di impianto termico. |  |  | 1 | metano centralizzato |  |  | 2
|  |  |  | 2 | metano autonomo
|  |  |  | 3 | gasolio centralizzato
|  |  |  | 4 | gasolio autonomo
|  |  |  | 5 | GPL
B. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ABITAZIONE
| Comune nel quale è situata l'edificio | [6 empty] | TRENTO
| Superfice netta riscaldata dell'edificio | [5 empty] | inserisci dato | 0 | metri quadrati
(non vanno conteggiati i locali tipo cantine, garage o altro se non sono riscaldati; inoltre, possibilmente, la superfice dev'essere al netto delle pareti interne)
| Anno di costruzione o di totale ristrutturazione dell'abitazione |  |  |  | prima del 1919 | 1 | scegli num. | 5
| (in particolare, l'eta va riferita ad eventuali interventi di coibentazione termica) |  |  |  | 1919-60 | 2
[5 empty] | 1961-76 | 3
[5 empty] | 1977-86 | 4
[5 empty] | dopo il 1986 | 5
| Anno di costruzione o di totale ristrutturazione dell'impianto termico |  |  |  | prima del 1986 | 1
| (in particolare, l'età va riferita all'eventuale sostituzione della caldaia) |  |  |  | 1986-1997 | 2
[5 empty] | dopo il 1997 | 3 | scegli num. | 3
| Quanti lati verso l'esterno presenta l'appartamento? |  | un solo lato |  |  | 1
|  |  | due lati |  |  | 2
| (vanno conteggiati, se disperdenti, anche i pavimenti e i solai verso sottotetti o terrazze) |  | tre lati |  |  | 3
|  |  | quattro lati o schiera centrale |  |  | 4
|  |  | cinque-sei lati, schiera di testa, villetta isolata |  |  | 5
[7 empty] | scegli num. | 5
| Quante finestre ha l'appartamento? | approssimativamente, meno della media
approssimativamente, nella media
|  | approssimativamente, più della media |  |  |  |  | scegli num. | 3
| Qual è l'orientamento prevalente dell'abitazione? | nord |  |  |  | 1
|  | est / ovest |  |  |  | 2
|  | sud |  |  |  | 3 | scegli num. | 3
CONSUMO TOTALE PER RISCALDAMENTO
| In base ai dati da Lei forniti, il suo appartamento dovrebbe consumare mediamente ogni anno: | [6 empty] | 0 |  | metri cubi di metano
CONSUMI PER ACQUA CALDA SANITARIA
| Impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria | 1 | metano centralizzato
|  | 2 | metano autonomo
|  | 3 | gasolio centralizzato
|  | 4 | gasolio autonomo
|  | 5 | GPL
|  | 6 | energia elettrica
|  | 7 | impianto solare |  |  |  | scegli num. | 2
CONSUMO TOTALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
| In base ai dati forniti, i suoi consumi per la produzione di acqua calda sanitaria ammonterebbero mediamente ogni anno a: | [6 empty] | 0 |  | metri cubi di metano
| CONSUMO SPECIFICO PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | [9 empty] | TRUE
FALSE
TRUE
| In base ai dati forniti, i suoi CONSUMI SPECIFICI per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ammonterebbero a: | [6 empty] | #DIV/0! |  | kWh/mq | FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE
FALSE

## comuni (hidden)
comune | Gradi-Giorno
MICA
ALA | 2672 | comune scelto | gradi giorno
ALBIANO | 3395 | TRENTO | 2567
ALDENO | 2720
AMBLAR | 3920
ANDALO | 4016
ARCO | 2380
AVIO | 2580
BASELGA DI PINE' | 3790
BEDOLLO | 4043
BERSONE | 3384
BESENELLO | 2734
BEZZECCA | 3478
BIENO | 3880
BLEGGIO INFERIORE | 3180
BLEGGIO SUPERIORE | 3349
BOCENAGO | 3561
BOLBENO | 3288
BONDO | 3675
BONDONE | 3514
BORGO VALSUGANA | 2984
BOSENTINO | 3464
BREGUZZO | 3636
BRENTONICO | 3470
BRESIMO | 4007
BREZ | 3626
BRIONE | 3784
CADERZONE | 3519
CAGNO' | 3273
CALAVINO | 3029
CALCERANICA AL LAGO | 3066
CALDES | 3326
CALDONAZZO | 3089
CALLIANO | 2686
CAMPITELLO DI FASSA | 4892
CAMPODENNO | 3224
CANAL SAN BOVO | 3572
CANAZEI | 4918
CAPRIANA | 4039
CARANO | 4162
CARISOLO | 3651
CARZANO | 3066
CASTEL CONDINO | 3656
CASTELFONDO | 3870
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | 3955
CASTELLO TESINO | 3750
CASTELNUOVO | 2934
CAVALESE | 4028
CAVARENO | 3909
CAVEDAGO | 3739
CAVEDINE | 3177
CAVIZZANA | 3498
CEMBRA | 3431
CENTA SAN NICOLO' | 3674
CIMEGO | 3260
CIMONE | 3218
CINTE TESINO | 3718
CIS | 3381
CIVEZZANO | 3127
CLES | 3265
CLOZ | 3625
COMMEZZADURA | 3717
CONCEI | 3575
CONDINO | 3083
COREDO | 3687
CROVIANA | 3516
CUNEVO | 3283
DAIANO | 4200
DAMBEL | 3562
DAONE | 3587
DARE' | 3327
DENNO | 3060
DIMARO | 3586
DON | 3906
DORSINO | 3381
DRENA | 3012
DRO | 2354
FAEDO | 3313
FAI DELLA PAGANELLA | 3884
FAVER | 3441
FIAVE' | 3434
FIERA DI PRIMIERO | 3498
FIEROZZO | 4149
FLAVON | 3288
FOLGARIA | 4141
FONDO | 3930
FORNACE | 3545
FRASSILONGO | 3720
GARNIGA | 3654
GIOVO | 3059
GIUSTINO | 3592
GRAUNO | 3913
GRIGNO | 2801
GRUMES | 3718
IMER | 3436
ISERA | 2773
IVANO-FRACENA | 3096
LARDARO | 3533
LASINO | 3108
LAVARONE | 4147
LAVIS | 2784
LEVICO TERME | 3075
LISIGNAGO | 3299
LIVO | 3547
LOMASO | 3131
LONA-LASES | 3388
LUSERNA | 4470
MALE' | 3542
MALOSCO | 4015
MASSIMENO | 3734
MAZZIN | 4773
MEZZANA | 3859
MEZZANO | 3389
MEZZOCORONA | 2835
MEZZOLOMBARDO | 2835
MOENA | 4238
MOLINA DI LEDRO | 3386
MOLVENO | 3740
MONCLASSICO | 3592
MONTAGNE | 3954
MORI | 2713
NAGO-TORBOLE | 2276
NANNO | 3250
NAVE SAN ROCCO | 2745
NOGAREDO | 2731
NOMI | 2674
NOVALEDO | 3026
OSPEDALETTO | 2952
OSSANA | 3955
PADERGNONE | 2825
PALU' DEL FERSINA | 4512
PANCHIA' | 3921
PEIO | 4221
PELLIZZANO | 3834
PELUGO | 3408
PERGINE VALSUGANA | 3147
PIEVE DI BONO | 3193
PIEVE DI LEDRO | 3420
PIEVE TESINO | 3706
PINZOLO | 3592
POMAROLO | 2716
POZZA DI FASSA | 4700
PRASO | 3615
PREDAZZO | 4295
PREORE | 3192
PREZZO | 3427
RABBI | 4099
RAGOLI | 3234
REVO' | 3520
RIVA DEL GARDA | 2276
ROMALLO | 3534
ROMENO | 3890
RONCEGNO | 3120
RONCHI VALSUGANA | 3601
RONCONE | 3704
RONZO-CHIENIS | 3837
RONZONE | 4082
ROVERE' DELLA LUNA | 2888
ROVERETO | 2713
RUFFRE' | 4263
RUMO | 3863
SAGRON MIS | 4047
SAMONE | 3441
SAN LORENZO IN BANALE | 3573
SAN MICHELE ALL'ADIGE | 2849
SANT'ORSOLA TERME | 3729
SANZENO | 3237
SARNONICO | 3893
SCURELLE | 2976
SEGONZANO | 3420
SFRUZ | 3974
SIROR | 3584
SMARANO | 3927
SORAGA | 4294
SOVER | 3687
SPERA | 3253
SPIAZZO | 3405
SPORMAGGIORE | 3272
SPORMINORE | 3194
STENICO | 3411
STORO | 3029
STREMBO | 3505
STRIGNO | 3180
TAIO | 3194
TASSULLO | 3243
TELVE | 3249
TELVE DI SOPRA | 3405
TENNA | 3173
TENNO | 3058
TERLAGO | 3102
TERRAGNOLO | 3615
TERRES | 3164
TERZOLAS | 3569
TESERO | 4028
TIARNO DI SOPRA | 3551
TIARNO DI SOTTO | 3526
TIONE DI TRENTO | 3272
TON | 3143
TONADICO | 3561
TORCEGNO | 3590
TRAMBILENO | 3210
TRANSACQUA | 3555
TRENTO | 2567
TRES | 3654
TUENNO | 3220
VALDA | 3631
VALFLORIANA | 3721
VALLARSA | 3520
VARENA | 4232
VATTARO | 3466
VERMIGLIO | 4358
VERVO' | 3773
VEZZANO | 2991
VIGNOLA-FALESINA | 3926
VIGO DI FASSA | 4789
VIGOLO VATTARO | 3522
VIGO RENDENA | 3345
VILLA AGNEDO | 2946
VILLA LAGARINA | 2675
VILLA RENDENA | 3339
VOLANO | 2689
ZAMBANA | 2712
ZIANO DI FIEMME | 3877
ZUCLO | 3319

## RISCALDAM (hidden)
[15 empty] | W/°C | W/°C | W/°C
|  | superf. riscaldata | volume riscaldato | S/V | superf disperdente | superf vetrata |  | superfici opache | [6 empty] | Coeff dispersione trasmiss | Coeff ventilaz | Totale coeff dispersione | Dispersioni | Guadagni |  | Fabbisogni | Rendimento stag.le impianto | P.C.I. combust. | CONSUMO TOTALE PER RISCALDAMENTO | Consumi
|  |  |  | adottata |  | calcolata | adottata | pavimento | soffitto | pareti | Kvetri | Kpav | Ksoff | Kpar |  |  |  | (kWh) | interni | solari |  |  |  | (mc. di metano, litri di gasolio, kg. di GPL) | trasformaz. in kwh
1 | un solo lato | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8250 | 0 | 0
2 | due lati | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8250 | 0 | 0
3 | tre lati | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8250 | 0 | 0
4 | quattro lati o schiera centrale | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8250 | 0 | 0
5 | cinque-sei lati, schiera di testa, villetta isolata | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8250 | 0 | 0
[6 empty] | Kvetri | Kpav | Ksoff | Kpar
| Anno di costruzione o di totale ristrutturazione dell'abitazione |  |  | prima del 1919 | 1.3 | 3 | 0.6 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 1919-60 | 1.3 | 3 | 0.8 | 1.3 | 1
|  |  |  | 1961-76 | 1.4 | 3 | 0.8 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 1977-86 | 1 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1
|  |  |  | dopo il 1986 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8
rendim.
| Anno di costruzione o di totale ristrutturazione dell'impianto termico |  |  | prima de 1986 | 0.7 |  |  | 1 | metano centralizzato
|  |  |  | 1986-1997 | 0.75 |  |  | 2 | metano autonomo
|  |  |  | dopo il 1997 | 0.8 |  |  | 3 | gasolio centralizzato
[8 empty] | 4 | gasolio autonomo
[8 empty] | 5 | GPL
| Irraggiamento solare stagionale |  |  |  | MJ/mq | Wh/mq
|  |  |  | nord | 586.5 | 162916.6667
|  |  |  | est/ovest | 1475.8 | 409944.4444
|  |  |  | sud | 2383.3 | 662027.7778
| trasformazione in kwh |  |  | metano | 9.593 |  | kwh/mc
|  |  |  | gasolio | 11.8605 |  | kwh/litro
|  |  |  | gpl | 12.7907 |  | kwh/kg
Note on R2: PR28220: il coeff. Di ventilazione è stimato a 0,3 vol/ora
Note on V3: PR28220: la superf. Delle finestre è ridotta di un coeff. Variabile in funzione dell'orientamento